非常電源の概要表

様式第22号

| 種別 | 非常電源専用受電設備 ・ 自家発電設備（非常動力） ・ 蓄電池設備 |
| --- | --- |
| 使用区分 | 専用 ・ 共用（他の消防用設備等（ ） ・ 一般負荷） |
| 設置場所 | 位置 | 屋内 ・ 屋外（地上 ・ 屋上）（ ） |
|  | 区画 | 専用不燃区画 ・ キュービクル ・ 屋外 |
|  | 換気 | 機械換気 ・ 自然換気 ・ その他（ ） |
| 構 造 | 非常電源専用受電設備 | 認定型式番号 |  | 受電方式 | φ W V Hz |
|  |  | 受電用遮断器 | 種別 V A MVA | 契約電力 | A ｋW |
|  |  | 変圧器 | φ ｋVA× 専用・共用・一般用 φ ｋVA× 専用・共用・一般用 φ ｋVA× 専用・共用・一般用 |
|  |  | 低圧で受電する配分電盤の種別 |  | 引込方法 | 架 空 ・ 空 中 |
|  |  | 保護協調に関する説明書 | 有・無 | 製造者名 |  |
|  |  | 制御用電力回路の分割と耐熱化 | 有 ・ 無 |
|  | 自家発電設備 | 認定型式番号 |  | 出力 | kW |
|  |  | 運転可能時間 | 時間 | 製造者名 |  |
|  |  | 内燃機関 | 出力・回転数 | PS/ rpm | 総排気量 | Cc |
|  |  |  | 冷却方式 | 空 冷 ・ 水 冷 | 平均有効圧力 | MPa |
|  |  |  | 始動方式 | 空 気 ・ 電 気 | 燃料種別・消費量 | ℓ/hr |
|  |  |  | スタータ出力 | V kW | 燃料タンク容量 | ℓ |
|  |  |  | 空気だめ容量 | MPa× ℓ× 本 | 製造者名 |  |
|  |  | 発電機 | 容量 | kVA | 電圧・電流 | V A |
|  |  |  | 力率 |  | 周波数・回転数 | Hz rpm |
|  |  |  | 絶縁種別 | 回転子 種・固定子 種 | 製造者名 |  |
|  |  | 制御盤 | 主回路電圧 | V | 制御電圧 | DC V |
|  |  |  | 制御電源 | 内 臓 ・ 別 置 | 製造者名 |  |
|  |  | 停電検出器取付位置 |  | 容量計算書 | 有 ・ 無 |
|  | 蓄電池設備 | 認定型式番号 |  | 蓄電池種別 | 形 |
|  |  | 容量 | セル Ah | 充電設備 | トリクル ・ 浮動 出力 V A |
|  |  | 出力電圧 | DC V | 製造者名 |  |
|  |  | 停電検出器取付位置 |  | 容量計算書 | 有 ・ 無 |
| 配 線 | 非常電源回路 | 施 行 方 法 | 使用電線 | 太 さ |
|  |  | 金属管工事（埋 込 ・ 露 出） |  | ㎜ |
|  |  | ダクト工事（埋 込 ・ 露 出） |  | ㎜ |
|  |  | ケーブル工事（埋 込 ・ 露 出） |  | ㎜ |
|  |  | バスダクト工事（埋 込 ・ 露 出） |  | ㎜ |
|  | 回路 操作警告 | 金属管工事（埋 込 ・ 露 出） |  | ㎜ |
|  |  | ダクト工事（埋 込 ・ 露 出） |  | ㎜ |
|  |  | ケーブル工事（埋 込 ・ 露 出） |  | ㎜ |
| 工事者 区分 | 電源及び配線 | TEL（ ） |
|  | 機器取付 | TEL（ ） |
| その他 |  |

# Text boxes

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

２　選択肢の併記してある欄は、当該事項を○印で囲むこと。