連結送水管の概要表

様式第19号

| 送水口 | 設置場所 |  | 地盤面からの高さ | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 個数 | 単口 個・双口 個 | 呼び径 | mm |
|  | 仕切り弁の有無 | 有・無 | 水抜き弁の有無 | 有・無 |
| 放水口 | 設置階 | 階 ～ 階 | 床面からの高さ | m |
|  | 個数 | 単口 個・双口 個 | 表示方式 | 灯火・標識 |
| 放水用器具格納箱 | 設置階 | 階 ～ 階 | 個数 |  |
|  | 格納品 | ホース | mm× m× 本 | ノズル | mm× 本 |
| 配管等 | 種別 | 乾式・湿式 | 材質 | JIS | 主管内径 | mm | 兼用の有無 | 専用・兼用( ) |
|  | 送水口から最高階にある放水口までの高さ m |
|  | 送水口から最遠放水口までの配管長 m |
| 加圧送水装置 | 設置場所 |  |
|  | 認定型式番号 |  | 兼用の有無 | 専用・兼用( ) |
|  | ポンプ | 製造者名 |  | 電動機 | 製造者名 |  |
|  |  | 口径 | mm |  | 出力 | kW |
|  |  | 揚程 | m |  | 電圧 | V |
|  |  | 吐出量 | ℓ／min |  | 電流 | A |
|  |  | 段数 | 段 |  | 回転数 | rpm |
|  |  | 回転数 | rpm |  | 始動方式 |  |
| 起動方式 | 手動( )・自動( ) |
| 非常電源 | 専用受電・自家発電(非常動力)・蓄電池 |
| 付属装置 | 制御盤設置場所 |  | 水温上昇防止措置 |  |
|  | 減水警報場所 |  | 結露防止措置 |  |
|  | 補助用高架水槽 | ℓ | 耐震措置 |  |
| その他 |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

２　工事の種別の欄は、該当する事項を○印で囲むこと。