農業用施設等の維持管理及び点検記録簿

（施設名等）

| 府県名・市町村名 |  |
| --- | --- |
| 農業用施設等の区分 |  |
| 施設名 |  |
| 施設所在地 |  |
| 施設管理者 |  |
| 施設所有者 |  |
| 受益面積 |  |
| 受益地関係市町村 |  |
| 受益戸数 |  |

（施設概要）

| 工種等 | 構造規模及び数量 |
| --- | --- |

（維持管理計画等）

| 維持管理規程等 | 維持管理計画内容 |
| --- | --- |

（維持補修等履歴）

| 維持補修等実施年 | 工種及び箇所 | 維持補修等の内容 |
| --- | --- | --- |

（施設点検記録簿）

| 点検年月日 | 工種及び箇所 | 点検内容及び結果の記録 |
| --- | --- | --- |

農業用施設等の維持管理及び点検記録簿（記入例）

（施設名等）

| 府県名・市町村名 | ○○県・○○市 |
| --- | --- |
| 施設等の工種区分 | ため池（頭首工、水路、揚水機、道路、橋梁、農地保全施設等） |
| 施設名 | ○○ため池 |
| 施設所在地 | ○○市○○町○○、（○○町○○）（○○村○○） |
| 施設管理者 | ○○土地改良区、○○水利組合等 |
| 施設所有者 | ○○土地改良区等 |
| 受益面積（ha） | ○○．○ |
| 受益地関係市町村 |  |
| 受益戸数（戸）） |  |
| 施設造成年 | 江戸（元禄）時代（1690年）、昭和○○年土地総事業で新規造成等 |

（施設概要）

| 工種等 | 構造規模及び数量 |
| --- | --- |
| ため池 | 堤高○ｍ、堤長○ｍ、有効貯水量○m3、堤頂幅○ｍ、堤体標準断面 形式：均一型、前刃金型等 余水吐施設：形式、断面○×○、延長○ｍ 取水施設 ：形式（斜樋・竪樋・底樋）、ゲート口径、底樋等延長・口径等 管理図書（平面図、堤体標準断面図、施設構造図等） |

（維持管理計画等）

| 維持管理規程等 | 維持管理計画内容 |
| --- | --- |
| ○○ため池維持管理 規程 | 年間維持管理計画（定期点検等） ①草刈り等環境整備（年２回）） ②落水（水抜き）後の堤体及び施設の点検 ③かんがい期（出水期）の堤体及び施設の定期点検 |

（維持補修等履歴）

| 維持補修等実施年 | 工種及び箇所 | 維持補修等の内容 |
| --- | --- | --- |
| 昭和○○年 平成13年 | 堤体等 取水施設 | ため池等整備事業（小規模）○○池地区 １号斜樋ゲートの補修 |

（施設点検記録簿）

| 点検年月日 | 工種及び箇所等 | 点検内容及び結果の記録 |
| --- | --- | --- |
| 平成18年○月○日 | 堤体及び護岸 余水吐 取水施設 写真記録 | 堤体下流法尻部の漏水の有無等目視点検等 流入部・流出部等の目視点検、流竹木等の除去等 底樋ゲートの開閉の確認 点検時の点検状況、堤体及び施設状況の写真 （別紙で整理） |