許可条件

- 本工事の施工に伴い本町又は第３者に損害を及ぼした時はすべて許可又は承認を受けた者がその賠償の責を負うものとする。

- 本町が行う道路に関する工事により必要あるときは直ちに許可を受けた者の費用で本町の指示するとおり占用物件の改築、移設、除去又は原形に復旧を行うこと。

- 工事の着手は道路交通法第77条により警察署長の道路使用許可を受けたのち施工すること。

- 工事施工前にこの許可証あるいは承認書を提出して受け持ち派出所、駐在所に届出ること。

- 工事施工に際しては、町係員及び警察官の指示に従うこと。

- 工事に際しては、町係員及び警察官の指示に従うこと。

- 工事の着手に当り、出来得る限り交通に支障のなきよう着手すること。やむをえず通行禁止及び片側、一方通行をする場合は所定の手続きを行った後着手すること。

- 前項の交通制限を行う時は、交通整理人を配置して交通の円滑を図ること。

- 標識（看板等）により工事中であること、あるいは迂回路等を明示すること。

- 掘削土又は工事用機材等により交通に支障を及ぼさないよう充分留意すること。

- 転落防止のため掘削場所には防護柵を設置すること。

- 掘削場所は、早急に埋め戻し、掘削場所を放置しないこと。

- 道路を横断する工事は片側工事とし、片側が終了後他の片側を行うこと。

- 夜間作業又は許可条件により工事場所をそのままの状態で置く場合は、保安上必要な赤色灯を必要数設置すること。

- 仮復旧及び本復旧については、原因者において速やかに施工し、復旧方法等については本町の指示に従い施工すること。

- 本工事に着手する時及び完成した時は直ちに届出書を提出し、町長の指示及び検査を受けること。

- 工事着工するときは、事前に消防本部に届け出ること。

- 工事施工に際しては道路法、道路法施行令及び道路占用規則に定められた事項を厳守すること。

- 舗装復旧範囲及び構成等については、道路管理者立会の上、その指示に従うこと。

- 施行に際し、付近住民等に工事内容を十分説明し、工事中苦情のないよう万全な措置を講ずること。