不活性ガス消火設備（　　　　　　　）・ハロゲン化物消火設備（　　　　　　　　）

の概要表

粉末消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（移動式を除く）

様式第４号

| 放出方式 |  | 全域放出方式 ・ 局所放出方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制御盤設置位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貯蔵容器等 |  | 蓄圧（高圧式・低圧式・その他（ ））・加圧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制御盤認定型式番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起動方式 |  | 手動電気式 ・ 手動ガス式 ・ 自動式（自火報と連動・専用感知器・その他（ ）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 音響警報 |  | 音声・サイレン・音声＋サイレン・ブザー・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空気呼吸器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放出表示灯 |  | 設置個数 箇所 |  |  |  |  |  |  |  |  | 回転灯等 |  |  | 設置個数 箇所 |  |  |  |  |  | 赤色表示灯 |  |  |  | 専用・兼用 |  |  |  |  |  |  | 閉止弁開閉 状態表示場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火剤 |  | 種 別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 容器別数量 ｋｇ×容器本数 本 ｋｇ×容器本数 本 ＝総数量 ｋｇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加圧用ガス |  | 窒素ガス・二酸化炭素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 ㎥・Ｌ・ｋｇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 容器本数 |  |  |  |  |  |  |  | 本 |  |  |  |  |  |  |
| 配管 |  | 管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 弁類 |  |  |  |  |  | 選択弁 ・ 放出弁 ・ 減圧弁 ・ 閉止弁 ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放出区域 |  | 区域数 区域 |  |  |  |  |  |  | 最大 |  |  | 放出面積 ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 放出率 ｋｇ／s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 放出体積 ㎥ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小 |  |  | 放出面積 ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 放出率 ｋｇ／s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 放出体積 ㎥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 電 源 | 常用電源 |  |  | 単相 ・ 三相 ＡＣ Ｖ 電灯回路 ・ 動力回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＤＣ Ｖ ＡＨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 充電方式 |  |  |  |  |  |  | トリクル・浮動 |  |  |  |  |  |  | 使用別 |  |  |  |  |  |  |  | 専用・共用 |  |
|  | 非常電源 |  |  | 自家発電設備 単相 ・ 三相 ・ ＡＣ・ＤＣ Ｖ ｋＶＡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用別 |  |  |  |  |  |  |  | 専用・共用 |  |
|  |  |  |  | 蓄電池設備 ＤＣ Ｖ ＡＨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 充電方式 |  |  |  |  |  |  | トリクル・浮動 |  |  |  |  |  |  | 使用別 |  |  |  |  |  |  |  | 専用・共用 |  |
| 配 線 | 常用電源回路 非常電源回路 警報回路 その他の回路 |  |  |  |  | 露出ケーブル・電線管露出・電線管埋没・その他（ ） 耐火電線・電線管露出・電線管埋没・その他（ ） 耐熱電線・電線管露出・電線管埋没・その他（ ） ＩＶ電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管埋没・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放出区域名 |  |  |  | 階 |  | 面積 |  |  |  |  |  | 体積 |  |  |  | 換気口 |  |  |  |  |  | 換気装置 |  |  |  |  |  | 排出措置 |  |  |  |  |  |  |  | 消火剤量 |  |  |  | ヘッド数 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  | ㎥ |  |  |  | 有（閉）・無 |  |  |  |  |  | 有（停）・無 |  |  |  |  |  | 機械・自然 |  |  |  |  |  |  |  | ｋｇ |  |  |  | 個 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  | ㎥ |  |  |  | 有（閉）・無 |  |  |  |  |  | 有（停）・無 |  |  |  |  |  | 機械・自然 |  |  |  |  |  |  |  | ｋｇ |  |  |  | 個 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  | ㎥ |  |  |  | 有（閉）・無 |  |  |  |  |  | 有（停）・無 |  |  |  |  |  | 機械・自然 |  |  |  |  |  |  |  | ｋｇ |  |  |  | 個 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  | ㎥ |  |  |  | 有（閉）・無 |  |  |  |  |  | 有（停）・無 |  |  |  |  |  | 機械・自然 |  |  |  |  |  |  |  | ｋｇ |  |  |  | 個 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  | ㎥ |  |  |  | 有（閉）・無 |  |  |  |  |  | 有（停）・無 |  |  |  |  |  | 機械・自然 |  |  |  |  |  |  |  | ｋｇ |  |  |  | 個 |
| 6 |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  | ㎥ |  |  |  | 有（閉）・無 |  |  |  |  |  | 有（停）・無 |  |  |  |  |  | 機械・自然 |  |  |  |  |  |  |  | ｋｇ |  |  |  | 個 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  | ㎥ |  |  |  | 有（閉）・無 |  |  |  |  |  | 有（停）・無 |  |  |  |  |  | 機械・自然 |  |  |  |  |  |  |  | ｋｇ |  |  |  | 個 |
| 排出口位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排出消火剤の安全措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機械式排出措置 |  |  | 常用電源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非常電源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用別 |  |  |  |  | 専用・兼用（ ）・ポータブル |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隣接区画の安全対策 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| そ の 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　選択肢の併記してある欄は、該当事項を〇で囲むこと。