非常電源の概要表

様式第22号

| 種別 |  |  | 非常電源専用受電設備 ・ 自家発電設備（非常動力） ・ 蓄電池設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用区分 |  |  | 専用 ・ 共用（他の消防用設備等（ ） ・ 一般負荷） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置場所 | 位置 |  |  |  | 屋内 ・ 屋外（地上 ・ 屋上）（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 区画 |  |  |  | 専用不燃区画 ・ キュービクル ・ 屋外 |  |  |  |  |  |  |
|  | 換気 |  |  |  | 機械換気 ・ 自然換気 ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 構 造 | 非常電源専用受電設備 | 認定型式番号 |  |  |  |  |  |  | 受電方式 |  | φ W V Hz |
|  |  | 受電用遮断器 |  |  |  |  | 種別 V A MVA |  | 契約電力 |  | A ｋW |
|  |  | 変圧器 |  |  |  |  | φ ｋVA× 専用・共用・一般用 φ ｋVA× 専用・共用・一般用 φ ｋVA× 専用・共用・一般用 |  |  |  |  |
|  |  | 低圧で受電する配分電盤の種別 |  |  |  |  |  |  |  | 引込方法 | 架 空 ・ 空 中 |
|  |  | 保護協調に関する説明書 |  |  |  |  |  | 有・無 |  | 製造者名 |  |
|  |  | 制御用電力回路の分割と耐熱化 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 自家発電設備 | 認定型式番号 |  |  |  |  |  |  |  | 出力 | kW |
|  |  | 運転可能時間 |  |  |  |  | 時間 |  |  | 製造者名 |  |
|  |  | 内燃機関 |  | 出力・回転数 |  |  | PS/ rpm |  |  | 総排気量 | Cc |
|  |  |  |  | 冷却方式 |  |  | 空 冷 ・ 水 冷 |  |  | 平均有効圧力 | MPa |
|  |  |  |  | 始動方式 |  |  | 空 気 ・ 電 気 |  |  | 燃料種別・消費量 | ℓ/hr |
|  |  |  |  | スタータ出力 |  |  | V kW |  |  | 燃料タンク容量 | ℓ |
|  |  |  |  | 空気だめ容量 |  |  | MPa× ℓ× 本 |  |  | 製造者名 |  |
|  |  | 発電機 |  | 容量 |  |  | kVA |  |  | 電圧・電流 | V A |
|  |  |  |  | 力率 |  |  |  |  |  | 周波数・回転数 | Hz rpm |
|  |  |  |  | 絶縁種別 |  |  | 回転子 種・固定子 種 |  |  | 製造者名 |  |
|  |  | 制御盤 |  | 主回路電圧 |  |  | V |  |  | 制御電圧 | DC V |
|  |  |  |  | 制御電源 |  |  | 内 臓 ・ 別 置 |  |  | 製造者名 |  |
|  |  | 停電検出器取付位置 |  |  |  |  |  |  |  | 容量計算書 | 有 ・ 無 |
|  | 蓄電池設備 | 認定型式番号 |  |  |  |  |  |  |  | 蓄電池種別 | 形 |
|  |  | 容量 |  |  |  |  | セル Ah |  |  | 充電設備 | トリクル ・ 浮動 出力 V A |
|  |  | 出力電圧 |  |  |  |  | DC V |  |  | 製造者名 |  |
|  |  | 停電検出器取付位置 |  |  |  |  |  |  |  | 容量計算書 | 有 ・ 無 |
| 配 線 | 非常電源回路 | 施 行 方 法 |  |  |  |  |  |  |  | 使用電線 | 太 さ |
|  |  | 金属管工事（埋 込 ・ 露 出） |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎜ |
|  |  | ダクト工事（埋 込 ・ 露 出） |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎜ |
|  |  | ケーブル工事（埋 込 ・ 露 出） |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎜ |
|  |  | バスダクト工事（埋 込 ・ 露 出） |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎜ |
|  | 回路 操作警告 | 金属管工事（埋 込 ・ 露 出） |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎜ |
|  |  | ダクト工事（埋 込 ・ 露 出） |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎜ |
|  |  | ケーブル工事（埋 込 ・ 露 出） |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎜ |
| 工事者 区分 | 電源及び配線 |  |  |  |  | TEL（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 機器取付 |  |  |  |  | TEL（ ） |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |