| 非常警報設備 様式第14号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 放送設備 非常ベル 自動式サイレン |  |  |  |  |  |  |  | の概要表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用状況 |  | 専用設備・共用設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 警報方式 |  |  |  |  |  | 一斉・区分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 増幅器 |  | 製造者名 |  |  |  |  |  |  |  | 認定型式番号 |  |  |  |  |  |  |  | 電源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消費電力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 出力 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AC V AC V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 定格 W (最大 W) |  |  |
| 操作部 |  | 主操作装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 遠隔操作装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 遮断機構 |  |  |  |  |
|  |  | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  | 制御区分 |  |  | ／ |  |  | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制御区分 |  |  | ／ |  | 有・無 |  |  |  |  |
| 起動装置 |  | 感知器・検知器・発信機・非常電話・インターホン・その他( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| スピーカー |  | 配線方法 |  |  |  |  |  |  | 合計個数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L級スピーカー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2線式 3線式 |  |  |  |  |  |  | ホーン型 個 コーン型 個 その他 個 計 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型名 |  | 型式 |  |  |  |  |  |  | 定格出力 |  |  |  | 音圧感度 |  |  | 設置方法 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ホーン型 個 コーン型 個 その他 個 |  |  |  |  |  |  | W W W |  |  |  | dB dB dB |  |  | 埋込 個 露出 個 |
| M級スピーカー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S級スピーカー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型名 |  |  | 型式 |  |  |  | 定格出力 |  |  |  |  | 音圧感度 |  |  |  | 設置方法 |  |  |  |  |  |  | 型名 |  | 型式 |  |  |  |  |  |  | 定格出力 |  |  |  | 音圧感度 |  |  | 設置方法 |
|  |  |  | ホーン型 個 コーン型 個 その他 個 |  |  |  | W W W |  |  |  |  | dB dB dB |  |  |  | 個 個 個 |  |  |  |  |  |  |  |  | ホーン型 個 コーン型 個 その他 個 |  |  |  |  |  |  | W W W |  |  |  | dB dB dB |  |  | 個 個 個 |
| 自動式サイレン ベ ル | 直径 |  |  |  |  | 個数 |  |  |  |  |  |  | 設置方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 音圧感度 |  |  |  |  |  |  | 定格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mm |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  | 埋込 個 露出 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dB |  |  |  |  |  |  | AC V mA DC V mA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 認定型式番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ベルの種別 |  |  |  |  |  |  | 一体型・複合型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配線 | 施工方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用電線 |  |  |  |  |  |  | 太さ |  |
|  | 電源回路 |  |  | 金属管工事 (埋込・露出) ケーブル工事 (埋込・露出) その他( ) (埋込・露出) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm mm mm |  |
|  | 警報回路 |  |  | 金属管工事 (埋込・露出) ケーブル工事 (埋込・露出) その他( ) (埋込・露出) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm mm mm |  |
| 非 常 電 源 | 非常電源専用受電設備 単相・三相・AC V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | タイマー 分 秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蓄電池設備 DC V AH 充電方式 トリクル・浮動 使用別 専用・共用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 関連 装置 | 自火報・ガス漏れ警報・非常電話・その他( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区分 工事者 | 電源及び配線 |  |  |  |  |  |  | TEL ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 機器取付 |  |  |  |  |  |  | TEL ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

２　選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。